PLC系统设计实训室设备操作规程

1.学生不得穿拖鞋进入实训室，不得携带食物、饮料等进入实训室，不得在室内喧哗、打闹、随意走动，不得乱摸乱动有关电气设备。

2.实训课应根据教学计划安排在指定的实训室进行实训。

3.设备使用前要认真检查，实训项目线路接好后未经教师检查不得上电；如发现不安全情况（漏电，频繁跳闸，设备冒烟或报警等）应立即断电并停止使用，并报告指导教师；电器设备安装调试无误后，方可用于实训教学。

4.要爱护实训工具、仪表、电气设备和公共财物，凡在实训过程中损坏仪器设备者，应主动说明原因并接受检查，填写报废单或损坏情况报告表。

5.实训时，严格按照实训步骤和操作规程使用各种工具设备，应轻拿轻放，稳妥放置，严禁超限程使用及违规使用。

6.接线操作时，应首先确保实训装置各板块已安装牢固，严格按照工艺要求操作，导线与接线柱应压紧且无多余裸露导线露出，导线与导线连接时应通过端子排，在接线完成后应盖上端子排的保护盖。

7.实训结束后，指导教师应组织学生按照实训室“6S”管理要求整理实训台，把各种仪表、设备摆放整齐，器材归位，做好实训室清理工作，经指导教师检查后学生方可离开。

8.要注意安全，严格遵守安全守则，如发生意外事故（着火、伤害等）不要慌张，立即报告老师，冷静地予以处理。

9.实训室内不准私自拉接电线，要经常检查开关、插座、保险等电气设施，不得任意加大保险，不得超负荷用电。

10.电器设备的电压应符合要求，如果设备在使用中发生故障，应先切断电源，再通知实训室管理人员，非专业人员不得任意触动。

11.指导老师有权阻止一切违反安全操作规定行为，有权纠正一切违反安全操作规程的现象。

12.实训室管理人员要做好实训室“五防”（防火、防盗、防爆（防害）、防电击（雷击）、防破坏）日常巡查和“五关”（关门、关窗、关电、关水（气）、关机（扇））的检查工作。